**  *Кристалл-aqua***

 *Кристальное качество, кристальная надежность*

[***www.Kristall-aqua.ru***](http://www.Kristall-aqua.ru) ***тел.79-08-79***

 Входит в группу компаний СантехГарант. Допуск СРО №0396.00-2011-7105508637-С-151

***Правила эксплуатации и обслуживания оборудования.*** (Прил. 3)

1. **Эксплуатация ШАРОВЫХ КРАНОВ:**

1.1 Держите ШАРОВЫЙ КРАН только в двух положениях: ПОЛНОЕ ЗАКРЫТО или ПОЛНОЕ ОТКРЫТО, а также прокручивайте кран не реже 1 раза в месяц из положения ЗАКРЫТО в положение ОТКРЫТО, для предотвращения образования известкового налета, который способствует коррозии нейлонового слоя в механизме крана.

1.2 Не переустанавливайте, не дотягивайте кран самостоятельно или с привлечением третьих лиц, в течение гарантийного срока.

 **2. Профилактическое обслуживание гидроаккумуляторов (экспанзоматов) и расширительных баков закрытого типа:**

2.1 Проверка давления БАКА ручным манометром каждые 6 месяцев, при этом давление в нем должно соответствовать Техническим Условиям, согласно которым был произведен расчет смонтированной системы (стандартно – ¾ общего давления системы при комнатной температуре).

***Общие положения:***

 **1.** Следите за давлением в системе отопления. Стандартное давление в системе с отечественным котлом 0,8-1,3 Bar. При использовании автоматической подпитки следите за тем, чтобы подающий вентиль был открыт.

**2.** Не допускайте, чтобы насос работал при недостаточном уровне теплоносителя в системе отопления.

**3.** При отключении электроснабжения поверните магистральный вентиль в положение «ОТКРЫТО», при возобновлении электроснабжения верните вентиль в исходное положение «ЗАКРЫТО» (рис.1).

 рис.1

**4.** Проводите прочистку фильтров **грубой очистки** по мере необходимости, замену картриджей фильтров **тонкой очистки** по мере их загрязнения.

**5.** Перекрывайте коренные (вводные) краны всегда перед уходом из дома.

**6.** Перекрывайте краны на стиральную и посудомоечную машину после каждой стирки или мойки -шланги такого типа не предназначены для постоянного высокого давления.

 **С правилами эксплуатации и обслуживания ознакомлен*.***

***МП***

 *Исполнитель Заказчик*

 *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Астапов А.Ю./ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*

*дата « \_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013 г.*

***080413***